### Перечень документов, которые подлежат проверке инспектором Госэнергогазнадзора при подготовке к работе 
в осенне-зимний период на 2026-2027 гг.

| 1 | акт проверки готовности потребителя к работе в осенне-зимний период (приложение 2) |
| --- | --- |
| 2 | актуальный перечень всех объектов, принадлежащих данной организации (по жилищному фонду – перечень жилых домов, в том числе многоквартирных с поквартирным отоплением и (или) горячим водоснабжением) (рекомендуемая форма приложение 3) |
| По теплотехнической части: |  |
| 1 | распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период |
| 2 | план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период |
| 3 | сведения об организации эксплуатации теплоустановок и (или) тепловых сетей (рекомендуемая форма приложение 7) с предоставлением документов, подтверждающих наличие в организации: - лица, ответственного за тепловое хозяйство, либо договора со специализированной организацией (распорядительного документа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, документа, подтверждающего прохождение проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство); - обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и (или) тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и (или) тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации) |
| 4 | свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии (средств расчетного учета) |
| 5 | акты, подтверждающих выполнение работ по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, водоподогревателей, по гидравлическим испытаниям и промывке трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении системы (рекомендуемые формы приложения 4, 5) |
| 6 | документ, подтверждающий проверку плотности закрытия запорной и регулирующей арматуры (ревизия запорной арматуры) |
| 7 | акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон |
| По электротехнической части |  |
| 1 | документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок, назначение лица, ответственного за электрохозяйство (распорядительный документ о его назначении и выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности) (рекомендуемая форма приложение 7) |
| 2 | документы о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках |
| 3 | положение о взаимоотношениях по единому оперативно - диспетчерскому управлению между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе транзитных электрических сетей и (или) собственных электростанций или автономных источников электроэнергии, от которых может быть подано напряжение в сеть (копия первого и последнего листа) |
| 4 | протоколы электрофизических испытаний и измерений |
| 5 | акты проверки работоспособности АВР, АИЭ (для электроприемников I категории, в том числе особой группы) (рекомендуемая форма приложения 6) |
| 6 | утвержденную однолинейную схему электроснабжения |
| 7 | акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон |
| По газотехнической части |  |
| 1 | документы, подтверждающие выполнение технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов эксплуатируемых жилых домов |
| 2 | графики проведения технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов в эксплуатируемом жилищном фонде |
| 3 | акты проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов для жилых домов с поквартирным газовым оборудованием для отопления и (или) горячего водоснабжения |
| 4 | копии документов, подтверждающих аккредитацию испытательных лабораторий организаций, проводивших проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с поквартирным газовым оборудованием для отопления и (или) горячего водоснабжения |