[image: image1.wmf]

          РАШЭННЕ                                                      РЕШЕНИЕ
20 ноября 2025 г.  №  169

г.п.Ружаны     
         г.п.Ружаны

	О зонах санитарной охраны подземного источника водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» №№ 55658/53 и 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области
	


На основании абзацев одиннадцатого и двенадцатого части второй статьи 13 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» Ружанский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» № 55658/53 и № 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области (прилагается).

2. Установить границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» № 55658/53 и № 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области: 

2.1. границы первого пояса (пояса строгого режима) зоны санитарной охраны установить в форме окружности с радиусом:

от скважины № 55658/23 – 15,0 м;

от скважины № 51385«А»/99 – 15,0 м;

2.2. границы второго пояса зон санитарной охраны установить в форме окружности с радиусом:

от скважины № 55658/23 – 14,0 м;

от скважины № 51385«А»/99 – 18,0 м;

2.3. границы третьего пояса зон санитарной охраны установить в форме окружности с радиусом:

от скважины № 55658/23 – 94,0 м;

от скважины № 51385«А»/99 – 124,0 м.

2.4. границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений установить от здания станции водоподготовки на расстоянии 10 м;
2.5. по трассе водоводов устанавливается санитарно-защитная полоса 10 м по обе стороны от крайних линий водовода.
3. Выполнение всех санитарно-защитных мероприятий возложить:

3.1. в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозабора – на руководство Пружанского коммунального унитарного производственного предприятия «Коммунальник»;

3.2. в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны водозабора – на владельцев объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения, физических и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на территории этих поясов.

4. Субъектам хозяйствования производить бурение новых, переустройство и ликвидацию существующих колодцев и скважин, а также разработку недр в пределах выделенных зон санитарной охраны, установленных пунктом 1 настоящего решения, только после получения разрешения Пружанского районного исполнительного комитета.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить (по согласованию) на:

Пружанскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды – в сфере выполнения водоохранных мероприятий в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны за составом сбрасываемых сточных вод (государственный экологический контроль);

Государственное учреждение «Пружанский районный центр гигиены и эпидемиологии» – за проведением пользователями гигиенических и противоэпидемических мероприятий, согласованием водоохранных мероприятий и контролю качества воды источника (государственный санитарный контроль).

Председатель 
О.В.Юрковская
Жук 29236
	
	Приложение

к решению 
Ружанского сельского исполнительного комитета            

20.11.2025 №169


ПЕРЕЧЕНЬ

санитарно-технических мероприятий в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» № 55658/53 и № 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	Мероприятия в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» № 55658/53 и № 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области

	Обеспечить поддержание санитарного режима на территории первого пояса зон санитарной охраны скважин в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» 
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Осуществлять лабораторный контроль качества воды из скважин в соответствии с требованиями гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 
	постоянно согласно графику
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Производить режимные наблюдения на скважинах в соответствии с подпунктом 4.2.1 пункта 4 Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 апреля 1994 г. № 23
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	В случае простоя скважин более 48 часов перед подачей воды в сеть необходимо производить прокачку скважин на выброс с обязательным отбором проб воды на микро-биологические показатели.
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Обеспечить улучшение санитарного состояния павильонов скважин (периодическая побелка павильонов, покраска трубопроводов и оборудования)
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	На территории зон строгого режима водозабора в весенне-летний период необходимо периодически скашивать траву
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Мероприятия во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» № 55658/53 и № 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области

	Обеспечить выполнение режима хозяйственной деятельности, предусмотренного для второго пояса зон санитарной охраны скважин в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» 
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Ознакомить ответственных за благоустройство с размерами второго пояса зоны санитарной охраны,  осуществлять контроль за вывозом мусора и нечистот с данной территории и не допускать долговременного складирования отходов в пределах данного пояса 
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Мероприятия в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – водозаборных скважин Пружанского КУПП «Коммунальник» № 55658/53 и № 51385"А"/99 на территории военного городка в д. Лососин Пружанского района Брестской области

	Обеспечить выполнение режима хозяйственной деятельности, предусмотренного для третьего пояса зон санитарной охраны скважин в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» 
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Не допускать долговременного складирования отходов в пределах данного пояса. В пределах третьего пояса следить за рациональным применением химических средств защиты растений и удобрений 
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Специальные санитарно-технические и организационные мероприятия

	Разработать инструкции и правила эксплуатации водозаборных сооружений, осуществлять контроль за их соблюдением
	2025 г.

Постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Разработать и соблюдать график планово-предупредительных ремонтов и обслуживания водозаборных сооружений
	2025 г.

Постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Работники водопроводных сооружений подлежат медицинским осмотрам при поступлении на работу и периодически в процессе работы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74, и принимаются на работу после предъявления медицинской справки о состоянии здоровья, с отметкой о прохождении гигиенического обучения
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Проводить плановую санитарную обработку и дезинфекцию водозаборных скважин
	1 раз в год
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Проводить плановую санитарную обработку и дезинфекцию водопроводных сетей
	1 раз в

3 года
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Ознакомить работников Войсковой части 2187, а также физических и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на территории поясов зон санитарной охраны с размерами и расположением поясов зон санитарной охраны и необходимыми требованиями по соблюдению санитарного режима в их пределах
	постоянно
	Пружанское КУПП «Коммунальник»

	Выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных вод по водозабору согласно требованиям статьи 58 Кодекса Республики Беларусь о недрах
	2025 г.
	Пружанское КУПП «Коммунальник»


          РУЖАНСКИЙ      СЕЛЬСКИЙ


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

















        РУЖАНСКІ СЕЛЬСКI


ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ





             


       








_




















